«19» марта 2012 года

|  | ПРОКУРАТУРА г. Покачи |
| --- | --- |

Прокуратурой г.Покачи совместно со специалистом филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в г.Лангепас и в г.Покачи» проведена проверка в жилых многоквартирных домах управляющих компаний.

В ходе инструментального измерения установлено, что в жилых многоквартирных домах уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых помещениях» (Далее Санитарно-эпидемиологические требования).

Согласно п.5.5. Санитарно-эпидемиологических требований, освещенность на лестничных площадках, ступенях лестниц, в лифтовых холлах, поэтажных коридорах, вестибюлях, подвалах и чердаках должна быть не ниже 20 лк. на полу.

Однако указанные требования не соблюдаются в связи с чем  в отношении трех руководителей управляющих компаний  ООО «Уют», ООО «Квартал», ООО «Комфорт» возбуждены административные производства по ст.6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений,

Информацию подготовила

помощник прокурора г.Покачи                                                    Гудкова Е.С.

«19» марта 2012 года

|  | ПРОКУРАТУРА г. Покачи |
| --- | --- |

По результатам прокурорской проверки выявлены  нарушения закона, допущенные МБДОУ ДСКВ «Рябинушка».

Прокуратурой г.Покачи совместно со специалистом филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в г.Лангепас и в г.Покачи» проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в части предельной наполняемости групп в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида «Рябинушка».

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований СанПиН  2.4.1.2660-10 количество детей в группах дошкольной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных нам 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

В соответствии со списочным составом детей в группе «Журавушка» площадь на 1 ребенка составляет менее установленной нормы, а именно 1,67 метров квадратных на 1 ребенка.

Кроме того, не соблюден норматив числа мест в дошкольных учреждениях, установленный распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 года «О социальных нормативах и нормах» в группах детей от 3 лет до 7 лет - 20 человек.

В нарушение указанных требований законодательства, Устава МБДОУ ДСКВ «Рябинушка» на момент выездной проверки предельная наполняемость в группе «Мишутка» (2007-2008 год рождения) составила 23 ребенка, в группе «Кузнечик» (2006-2007 год рождения) - 23 ребенка, в группе «Журавушка» (2005-2006 год рождения) - 29 детей.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес начальника Управления образования Администрации г.Покачи внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Информацию подготовила

помощник прокурора г.Покачи                                                    Гудкова Е.С.