Приложение

к постановлению администрации

города Покачи от  18.08.2010 № 560

Стандарт качества

муниципальных услуг «Организация в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения»

1. Общие положения

1.1. Область применения стандарта: настоящий стандарт распространяется на муниципальные услуги по организации в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения.

1.2. Действие стандарта распространяется на правоотношения, возникающие между получателями муниципальных услуг по водоснабжению, водоотведению населения, органами местного самоуправления города Покачи и исполнителями муниципальных услуг.

1.3. Качество оказания муниципальных услуг по организации, в границах городского округа, водоснабжения, водоотведения населения регламентируется настоящим стандартом, а также следующими нормативно-правовыми и локальными актами:

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации                         от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации                           от 14.07. 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

- Постановлением Правительства Российской Федерации                             от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации                         от 12.02 1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждёнными Постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123);

- Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утверждёнными Постановлением Госстроя СССР от 28.05.1986 № 70);

- Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждёнными Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189);

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (утверждёнными Главным государственным санитарным  врачом Российской Федерации 26.09.2001 № 24);

- Государственным стандартом ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения» (утверждёнными Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии                           от 12.11.2002 № 409-ст);

- Уставом исполнителя муниципальных услуг;

- Иными нормативно-правовыми и локальными актами, применяемыми в указанной сфере.

1.4. Орган администрации города Покачи, ответственный по организации в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения - управление жилищно-коммунального хозяйства.

2. Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте:

- муниципальная услуга – услуга, выполняемая в соответствии с муниципальным заданием органами местного самоуправления;

- получатели муниципальной услуги - население города;

- исполнитель муниципальной услуги - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие муниципальные услуги по предоставлению в границах городского округа водоснабжения,   водоотведения населения. Исполнителем  могут  быть  управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

- инженерные коммуникации - инженерные системы и оборудование, предназначенные для оказания услуг по организации в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения города;

- водоснабжение и водоотведение - коммунальные услуги, оказываемые населению по круглосуточному обеспечению холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение и отводу бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети;

- система водоснабжения – совокупность технологически взаимосвязанных технологических устройств, обеспечивающих водоснабжение потребителей;

- система водоотведения – совокупность технологически взаимосвязанных технологических устройств, обеспечивающих водоотведение потребителей;

- тарифы на водоснабжение и водоотведение – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчёты на водоснабжение и водоотведение.

3. Основные факторы, влияющие на качество оказания

муниципальных услуг по организации в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения

3.1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют организации, предоставляющие услугу.

3.2. Наличие у организаций, предоставляющих услуги, необходимого количества специализированной техники и оборудования.

3.3. Наличие в организациях предоставляющих услуги, необходимого количества квалифицированного и подготовленного персонала.

3.4. Наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью организаций, оказывающих услуги.

4. Требования к качеству оказания

муниципальных услуг по организации в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения

4.1. Сведения о муниципальных услугах:

Наименование муниципальных услуг: услуги по организации в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения.

Получатели муниципальных услуг: граждане, проживающие в жилых домах, обеспеченных водоснабжением по сетям городского водопровода и водоотведением по городским канализационным сетям.

Единица измерения: тысяча человек.

Целью оказания муниципальных услуг является обеспечение населения холодной питьевой водой, горячей водой и отведение стоков из жилых помещений жилищного фонда города в необходимом объеме надлежащего качества.

4.2. Исполнитель муниципальных услуг должен руководствоваться и  исполнять нормативно-правовые и локальные акты, отраженные в пункте 1.3. настоящего стандарта, а также правила внутреннего распорядка.

4.3. Условия размещения и режим работы исполнителя муниципальных услуг.

Размещение исполнителя муниципальных услуг и его структурных подразделений и режим их работы должны обеспечивать возможность бесперебойного круглосуточного оказания муниципальных услуг.

Порядок работы аварийно-диспетчерских служб должен обеспечивать устранение аварийных ситуаций в круглосуточном режиме.

4.4. Техническое обслуживание, ремонт систем водоснабжения, водоотведения для обеспечения качественных услуг водоснабжения и водоотведения.

4.5. Техническое оснащение исполнителя муниципальных услуг.

Исполнитель муниципальных услуг должен быть оснащен специальной и специализированной техникой, оборудованием, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими непрерывность оказания муниципальных услуг в необходимом объеме надлежащего качества.

4.6. Укомплектованность исполнителя муниципальных услуг кадрами и их квалификация.

Исполнитель муниципальных услуг должен располагать специалистами в количестве, необходимом для оказания муниципальных услуг.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. Квалификация работников должна поддерживаться на высоком уровне периодической учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации путем проведения инструктажей, стажировок, квалификационных экзаменов, контроля состояния здоровья, иными действенными способами.

Для специалистов каждой категории должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

При оказании муниципальных услуг исполнитель должен проявлять к получателям муниципальных услуг максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

4.7. Требования к технологии оказания муниципальных услуг.

Исполнитель муниципальных услуг обязан оказывать получателям услуги надлежащего качества, безопасные для их жизни, здоровья и не причиняющие вреда их имуществу в пределах установленных тарифов:

4.7.1. Состав и свойство воды должно соответствовать санитарным нормам и правилам:

- в  воде должны отсутствовать  различимые  невооруженным  глазом   водные организмы и поверхностная пленка;

- вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства;

- вода должна соответствовать гигиеническим нормативам.

4.7.2. Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет:

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа.

4.7.3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора должно составлять:

- в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3  кгс/кв.см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см).

4.7.4. Допустимая  продолжительность перерыва водоотведения составляет:

- не более 8 часов  (суммарно)  в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно (в том числе при аварии).

Инженерные коммуникации, приборы учета и другое оборудование, предназначенное для осуществления водоснабжения многоквартирного дома и водоотведения, должны поддерживаться в постоянной готовности к оказанию муниципальных услуг.

4.7.5. Обязанности структур местного самоуправления обеспечить качество и доступность предоставления муниципальной услуги.

В обязанности комитета по управлению муниципальным имуществом  входит:

- учет муниципального имущества, предназначенного для обеспечения населения города услугой водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в составе муниципальной казны города;

- передача муниципального имущества по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

- участие в подготовке документов на строительство,  реконструкцию  и модернизацию объектов коммунального комплекса города;

- проведение инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости;

- сбор и сдача документов на государственную регистрацию права собственности города на вновь введенные в эксплуатацию и реконструируемые объекты муниципальной собственности;

- соблюдение требований теплотехнических характеристик объектов и обеспечение проведения энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности.

В обязанности управления жилищно-коммунального хозяйства входит:

- разработка мероприятий программы по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса города;

- контроль за подготовкой организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение населения на территории города Покачи к работе в осенне - зимний период;

- организация комиссионного обследования, составление актов и паспортов готовности объектов жизнеобеспечения города к работе в осенне - зимний период;

- внесение предложений по улучшению работы объектов коммунального комплекса города, по разработке и внесению изменений в программы по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса города;

- подготовка необходимых расчетов и разработка нормативных документов для утверждения нормативов потребления коммунальных услуг для населения города;

- проверка обоснованности объёмных показателей производственных программ организаций, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения. в части водоснабжения, водоотведения относительно прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг и плана мероприятий по повышению эффективности деятельности или по реконструкции эксплуатируемой системы трубопроводов и центрального водоснабжения и водоотведения;

- контроль по оказанию услуг за организациями, оказывающими услугу, в соответствии с настоящим стандартом;

- контроль за деятельностью организации, предоставляющей услугу, осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля:

- внутренний контроль проводится руководителем организации на основании системы контроля качества предоставления услуги. Система контроля качества предоставления услуги разрабатывается и утверждается организацией, предоставляющей услуги, и должна использоваться при непосредственном выполнении работ по предоставлению услуги.

- внешний контроль за организацией, предоставляющей услугу, осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи путем проведения анализа обращений и жалоб граждан.

Жалобы на нарушение настоящего стандарта могут направляться потребителями услуги как непосредственно в организацию, предоставляющую услугу, так и в управление жилищно-коммунального хозяйства. Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы и рассмотрению руководителем организации, предоставляющей услугу, либо управлением жилищно-коммунального хозяйства не позднее 30 календарных дней, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.

4.8. Контроль за оказание муниципальных услуг, а также меры воздействия (ответственности) определяются в соответствии с положением о порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг города Покачи, утвержденным администрацией города Покачи.

4.9. Критериями оценки качества предоставления услуги являются полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления, результативность (эффективность) предоставления услуги путем анализа поступивших жалоб и обращений граждан на некачественное предоставление услуги.

4.10. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг:

Таблица 1

| № п/п | Система индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг | Значение индикатора, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Уровень сбора платежей за оказание муниципальной услуги по созданию условий для предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) | не менее 95% |
| 2. | Оказание муниципальных услуг по организации в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения в необходимом объеме в соответствии со стандартом качества | отсутствие обоснованных жалоб получателя услуг |

4.11. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению услуги:

4.11.1. Информационное сопровождение деятельности организаций, оказывающих услугу.

Информационное сопровождение деятельности организаций, порядка и правил предоставления услуги должно быть доступно населению города Покачи.

Каждое учреждение и организация обязаны довести до сведения потребителей услуги свое наименование и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

Информирование граждан осуществляется посредством:

- публикации настоящего стандарта в средствах массовой информации;

- информационных стендов, размещаемых в каждой организации;

- тематических публикаций и телепередач.

Потребители услуги вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о предоставляемой услуге.

4.11.2. Ответственность за качество оказания услуги.

Руководитель организации, оказывающей услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта.

Руководитель организации обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение стандарта до всех сотрудников организации;

- организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии с требованиями стандарта;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением стандарта;

- обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания услуги и стандарта услуги.

Рекомендуемая форма жалобы представлена в приложении к настоящему стандарту.

Приложение 1

к стандарту качества

муниципальных услуг «Организация в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения»

(лицевая сторона)

кому_______________________________________

(наименование организации)

от  ___________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Жалоба на нарушение требований стандарта качества муниципальных услуг

Я, _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________,

(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени  _____________________________________________________________________________

(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества услуги __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

допущенное _____________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)

в части следующих требований:

1._____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

2. _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

Приложение 1

к стандарту качества

муниципальных услуг «Организация в границах городского округа водоснабжения, водоотведения населения»

(обратная сторона)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ___________ (да/нет)

обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:

1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

| Ф.И.О. __________________________________ паспорт серия _______ №_________________ выдан _________________________________ _______________________________________ |  |
| --- | --- |
| дата выдачи ____________________________ | подпись |  |  |  |
| контактный телефон _____________________ |  |

дата